ROI.271.1.2022 Rojewo, dnia 15.07.2022 r.

**Zapytanie ofertowe**

Przedmiotem zapytania ofertowego jest:

**„Zakup, dostawa i montaż 30 lamp solarnych na terenie Gminy Rojewo”**

1. **Zamawiający**

Gmina Rojewo, Rojewo 8, 88-111 Rojewo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3511390 wew. 13, e-mail: rojewo@rojewo.pl.

1. **Tryb udzielania zamówienia:**

Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**
	1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup, dostarczenie i montaż w wyznaczonym miejscu w Gminie Rojewo 30 kompletnych lamp solarnych LED.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa miejscowości** | **Ilość** | **Rodzaj lampy** |
| **1.** | Jaszczółtowo | 4 | Solarna LED |
| **2.** | Liszkowice | 5 | Solarna LED |
| **3.** | Liszkowo | 7 | Solarna LED |
| **4.** | Płonkowo | 3 | Solarna LED |
| **5.** | Płonkówko | 4 | Solarna LED |
| **6.** | Rojewo | 1 | Solarna LED |
| **7.** | Ściborze | 2 | Solarna LED |
| **8.** | Wybranowo | 1 | Solarna LED |
| **9.** | Żelechlin | 3 | Solarna LED |
| **SUMA** | **30** |

* 1. Specyfikacja techniczna lamp solarnych LED:
		+ źródło światła: oprawa LED min. 10 W,
		+ strumień świetlny: min. 1200-1300 lm,
		+ czas pracy lampy: 8 h-14 h,
		+ moc paneli słonecznych: min. 170 W,
		+ czas autonomii: do 4 dni,
		+ typ akumulatora: żelowy,
		+ pojemność akumulatora: min. 80 Ah,
		+ system włączania: czujnik zmierzchowy,
		+ fundament pod zastosowany słup: betonowy,
		+ rodzaj słupa i wysięgnika oprawy: stal ocynkowana,
		+ wysokość słupa: min. 4 m.
	2. Dostawa i montaż przez Wykonawcę 30 kompletnych lamp solarnych LED w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
	3. Dla lamp solarnych znajdujących się w pasie dróg powiatowych:
		+ należy opracować projekt czasowej organizacji ruchu/uproszczony projekt organizacji ruchu na czas trwania robót zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem, tj. Starostę Inowrocławskiego zawierający opinię: Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu i Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu (jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych).
		+ należy odtworzyć zgodnie z instrukcją dotyczącą warunków odtworzenia nawierzchni naruszonych w wyniku prowadzonych robót w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu inowrocławskiego określoną w Zarządzeniu Nr 24/2013 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z dnia 23 lipca 2013 r. Szczegółowy zakres odbudowy poszczególnych elementów pasa drogowego uzgodnić z Mistrzem Drogowym, Rejon 2 – G. Staszyński.
	4. Wykonawca, w oferowanej cenie zobowiązany jest uwzględnić wszystkie materiały czynności i wszelkie koszty, które są niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi przepisami i normami, a także zgodnie z własnym doświadczeniem i wiedzą techniczną.
	5. Dostarczone i zamontowane przez Wykonawcę uliczne lampy solarne będą fabrycznie nowe, co oznacza, że urządzenia będą nieużywane oraz nieregenerowane, kompletne, oznakowane znakiem CE oraz będą posiadały niezbędne instrukcje i gwarancje w języku polskim.
	6. Wymagany minimalny termin gwarancji – **24 miesiące.**
	7. Oferent będzie zobowiązany do zachowania wszelkich środków bhp.
	8. Płatność za przedmiot zamówienia dokonana będzie po zakończeniu wszystkich prac oraz podpisaniu protokołu odbioru. Termin płatności w ciągu 30 dni po wystawieniu i dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury.
	9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
1. **Termin realizacji zamówienia**
	1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia podpisania umowy.
	2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia – 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.
2. **Kryteria oceny ofert: cena – 100%**
3. **Sposób przygotowania oferty**
4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej i opisać w następujący sposób:

**Nazwa Wykonawcy, z adnotacją „Oferta – Zakup, dostawa i montaż 30 lamp solarnych na terenie Gminy Rojewo”.**

1. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji firmy lub przez pełnomocnika.
2. Ewentualne poprawki w ofercie muszą zostać naniesione czytelnie i winny zostać opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.
3. Oferta winna zostać złożona na załączonym formularzu, załącznik nr 1.
4. Wykonawca składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni od daty określonej w pkt VII niniejszego zapytania ofertowego.
5. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić lub uzupełnić treść zapytania ofertowego w takiej formie, w jakiej zapytanie ofertowe zostało przekazane Wykonawcom.
6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
7. **Miejsce i termin składania ofert**
	1. Ofertę do dnia 25.07.2022 r. do godz. 11:00 można złożyć pisemnie w sekretariacie tut. Urzędu Gminy Rojewo, lub e-mail (skan podpisanej oferty) na adres: rada@rojewo.pl
	2. W przypadku składania oferty osobiście, drogą pocztową lub e-mailem za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego.
	3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym powyżej terminie zostaną odrzucone i nie będą brane pod uwagę przy ocenie oferty najkorzystniejszej.
	4. Oferta złożona pisemnie po terminie zostanie niezwłocznie odesłana Wykonawcy bez otwierania koperty. Oferty przesłane e-mailem po terminie zostają włączone do akt niniejszego postępowania.
	5. Otwarcie ofert jest niejawne.
	6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców do składania wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty, jak również do poprawiania w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.
8. **Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami:**

Magdalena Świderska, tel. 523511390 wew. 13, e-mail: rada@rojewo.pl

1. **Publikacja wyniku zapytania ofertowego:**

Zamawiający wybór oferty najkorzystniejszej opublikuje na stronie BIP Gminy Rojewo oraz prześle e-mailem wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty i podali w złożonej ofercie e-mail.

1. **Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

Z Wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.