# ROI-0063 – 4 – 13/2008                                                                   kat. arch. A

Protokół Nr 13/2008

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rojewo

z dnia 17.11.2008r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.

3. Kontrola gospodarki wodnej realizowanej na terenie gminy.

4. Wolne wnioski i zapytania.

5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

6. Zakończenie obrad.

Do pkt. 1

Na podstawie Statutu Rady Gminy Rojewo Komisja Rewizyjna w następującym składzie:

| 1. Mirosław Markiewka | Przewodniczący |
| --- | --- |
| 2. Andrzej Brylew | Członek |
| 3. Stanisława Dziedzic – Dombek | Członek |
| 4. Joanna Mąka | Członek |
| 5. Mieczysław Tumidajewicz | Członek |

działając z upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy z dnia 07.11.2008 r.  Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę gospodarki wodnej realizowanej na terenie gminy.

Do pkt 2

Przewodniczący komisji r. M. Markiewka – odczytał porządek obrad komisji, następnie zwrócił się z zapytaniem, czy radni zgłaszają wnioski w sprawie zmian w porządku obrad.

Radni nie zgłosili zmian w porządku obrad.

Do pkt 3

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej r. M. Markiewka zwrócił się z prośbą do p. A. Bugowskiego o przedstawienie sprawy dotyczącej funkcjonowania hydroforni i wodociągu na terenie gminy Rojewo.

p. A. Bugowski – przedstawił analizę gospodarki wodnej na terenie gminy Rojewo, powiedział, że produkcja wody w okresie od XI 2007r. do IX 2008r. wyniosła 217 267m3, natomiast ilość sprzedanej wody za ten okres – 128 787m3.

Poinformował zebranych, że gmina ma podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gniewkowie na świadczenie usług w zakresie usuwania awarii sieci wodociągowych. W okresie od XI 07 – X 08 Przedsiębiorstwo usunęło 10 awarii, natomiast drobniejsze awarie (w ilości 7 szt.) usunięto we własnym zakresie.

Następnie przedstawił koszty związane z gospodarką wodną:

- koszt zakupu wody z Gniewkowa, Jezuickiej Strugi oraz Nieszawki – 19 030 zł

- zakup energii elektrycznej – 42 437,72 zł

- zakup materiałów (hydranty, wodomierze, pompa głębinowa, farby i inne materiały, włazy oraz materiały do studni wodomierzowej) – 8 509,14 zł

Awarie i gotowość do usuwania awarii – 12 040, 57 zł

Awaria pompy oraz montaż pompy w studni nr 4 – 3 477,00 zł

Badanie jakości wody – 3 572, 16 zł

Opłaty za korzystanie ze środowiska – 15 266,00 zł

Przewodniczący komisji otworzył dyskusję w przedmiotowej sprawie.

r. A. Brylew – zwrócił się z zapytaniem w sprawie kwoty dotyczącej planu wydatków  -18 630 zł

p. A. Bugowski – powiedział, że jest to kwota zakupu materiałów i wyposażenia.

r. M. Markiewka – powiedział, że niepokojąca jest sprawa zadłużenia w opłatach za wodę.

p. A. Bugowski – powiedział, że prowadzone są postępowania wobec osób, które mają duże zadłużenia w opłatach, postępowania mogą skutkować odcięciem wody przy wyznaczeniu miejsca zastępczego poboru.

r. A. Brylew – powiedział, że w takich przypadkach należałoby wszcząć postępowanie komornicze.

p. A. Bugowski – powiedział, że planowane są akcje wymiany wodomierzy w poszczególnych miejscowościach.

r. M. Markiewka – zwrócił się z zapytaniem, czy na terenie gminy Rojewo występują przypadki ryczałtowego naliczania opłaty za wodę.

p. A. Bugowski – powiedział, że są takie przypadki.

r. M. Markiewka – powiedział, że należałoby doprowadzić do sytuacji, aby wszyscy mieszkańcy wyposażeni byli w liczniki poboru wody.

r. A. Brylew – powiedział, że mieszkańcy budynku po przedszkolu w Rojewie wprowadzają ryczałtowe opłaty za wodę, sprawa była wcześniej zgłaszana, dokonano wyposażenia części mieszkańców w liczniki, pozostała część wnosi opłaty ryczałtowe, dochodzi do sytuacji, gdzie opłaty za wodę wnoszone są dwukrotnie.

r. M. Tumidajewicz – zwrócił się z zapytaniem, czy przeprowadzane jest płukanie hydrantów na nitkach końcowych wodociągu.

p. A. Bugowski – powiedział, że prace tego typu wykonywane są raz w miesiącu.

r. A. Brylew – zwrócił się z zapytaniem w sprawie częstości wykonywania badań wody.

p. A. Bugowski – powiedział, że dwukrotnie w ciągu roku wykonywany jest monitoring kontrolny przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, ponadto dwukrotne badanie dodatkowe w ciągu roku zleca Gmina.

r. S. Dziedzic – Dombek – zwróciła się z zapytaniem w sprawie przekroczenia manganu w wodzie.

p. A. Bugowski – ilość Mn przekroczona była w okresie dużego poboru wody, oraz podczas awarii jednej z pomp, obecnie zawartość Mn mieści się w normach.

Do pkt 4

Przewodniczący komisji zaproponował składanie wolnych wniosków i zapytań.

r. A. Brylew – zgłosił sprawę hydrantu w Glinkach, hydrant znajduje się blisko drogi i może stanowić zagrożenie, należałoby w tym miejscu wymienić hydrant na podziemny.

Radni nie zgłosili więcej wolnych wniosków i zapytań.

Do pkt. 5

Następnie Przewodniczący komisji zaproponował przegłosowanie Protokołu Nr 12/2008r. z dnia 27.10.2008r.

Radni 5 głosami „za” przyjęli w/w protokół.

Do pkt 6

Na tym posiedzenie zakończono.

Podpisy członków komisji:

| 1. Mirosław Markiewka | …………………………………………….. |
| --- | --- |
| 2. Andrzej Brylew | ……………………………………………... |
| 3. Stanisława Dziedzic – Dombek | ……………………………………………... |
| 4. Joanna Mąka | ……………………………………………... |
| 5. Mieczysław Tumidajewicz | ……………………………………………... |

Protokołowała: Agnieszka Nieckarz