Odpowiedzi na pytania firmy KLIMAT SOLEC:

Ad 1.

projekty branżowe sieci wewnętrznych są dostępne w UG Rojewo do wglądu i ewentualnego wypożyczenia

Ad 2.

Instalacje wentylacji mech mają być wykonane zgodnie przytoczonym rozporządzeniem.

Ad 3.

Przedmiar uwzględnia cenę ryczałtową dostawy i montażu gruntowego wymiennika ciepła GWC/SWP.

Istnieje możliwość zwrócenia się do producenta z zapytaniem cenowym oraz prośbą o dostarczenie  Specyfikacji Technicznej.

Ad 4.

Należy stosować się do wykonanego projektu  wentylacji.

Pismo Firmy KLIMAT SOLEC: